      КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  “ЖОВКВАТЕПЛОЕНЕРГО”
(КП “ЖОВКВАТЕПЛОЕНЕРГО”)
вул. Л. Українки, 5, м. Жовква, Львівський район, Львівська область, 80300

тел./факс (252) 21 184, e-mail: kp_zte@ukr.net, web: zhovkva-te.info-gkh.com.ua
Код ЄДРПОУ 22356022
______________№ ________                   На № _________від ____________ 
ЗВІТ 
по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2025-2026 років
    КП «Жовкватеплоенерго»  розробило  «План заходів  по підготовці котелень та теплових мереж до роботи в опалювальний період 2025-2026 років». Згідно цього плану було проведено  профілактично-поточні  ремонти котлів, насосного обладнання та  запірної арматури. На твердопаливній котельні по вул.Воїнів УПА, 26 А проведено капітальний ремонт  транспортера подачі палива та замінено привід. Проведено гідравлічні виппробування  котлів та теплових мереж. Завдяки виділеним   Жовківською міською радою коштам у сумі 3 млн. Грн, проводиться капітальний ремонт  теплової мережі на вул.Шпитальній довжиною 480 м, яка була побудована в 1980 роках  та була в незадовільному стані.   Роботи на даний час тривають та будуть закінчені до початку опалювального сезону.  Роботи проводить ТзОВ «СУ 24 ЕНЕРГОРЕСУРС_МОНТАЖ».
     На початок опалювального сезону  заготовлено: дров  в кількості 115 м³, тирса 90 м³ ,  тріска паливна  640 м³ .
    Заключено угоду з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»  на постачання природного  газу для газових котелень на жовтень 2025 року. 
      Проведено симуляційні запуски котелень на  альтернативних джерелах живлення (дизельелектрогенераторах).  Продовжуємо заготівлю твердого палива.  Проводимо регенерацію та запуск  теплоносія в мережі та споживачам,  Проведено вимірювання опору ізоляції електромережі захисного заземлення котельні. Проведено поточні ремонти електричного обладнання  та газової арматури.  Також проведено метрологічну повірку приладів КВПтаА  лічильників теплової енергії, згідно графіків.  Проведено заміну  шести вікон на котельнях підприємства, які  були в аварійному стані. 
        Т. в. о. директора    
     КП «Жовкватеплоенерго»                                 Юрій ЛОЗИНСЬКИЙ                                                             
