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ЗВІТ 

по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2026-2027 років

   КП «Жовкватеплоенерго»  розробило  «План заходів   по підготовці котелень та теплових мереж до роботи в опалювальний період 2026-2027 років, який було погоджено та затверджено.  Згідно цього плану було проведено  профілактично-поточні  ремонти  та обслуговування котлів, насосного обладнання та  запірної арматури. На твердопаливній котельні на вул. Воїнів УПА, 26 А проведено капітальний ремонт мережевих насосів та твердопаливного котла. Капітальний ремонт мережевого насоса проведено також на  котельні в м. Дубляни.  Проведено поточний ремонт теплових мереж  в м.Жовква ( котельня на   вул. Л. Українки, 5  та в м.Дубляни (котельня на вул.Львівська, 4а).

    На початок опалювального сезону  заготовлено: дров  в кількості 105 м³, тирса 30 м³,  тріска паливна  310 м³. Заготівля альтернативного  палива продовжується на даний час.  Проведено капітальний ремонт двох дробильних  машин.

    Проведено симуляційні запуски котелень на альтернативних джерелах живлення (дизельелектрогенераторах) на всіх котельнях  в м. Жовква та в м. Дубляни. Створено резерв палив  на випадок відключення електроенергії.

    Проводимо регенерацію та запуск  теплоносія в мережі та споживачам. Проведено гідравлічні випробування  котлів та теплових мереж. Проведено вимірювання опору ізоляції електромережі, захисного заземлення котелень та обладнання.  Проведено поточні ремонти електричного обладнання  та газової апаратури і автоматики. Також проведено метрологічну повірку приладів КВПтаА, манометрів,  лічильників теплової енергії, згідно графіків.  Проведено також заміри ГДВ ( гранично допустимих викидів) на всіх котельнях підприємства спеціалізованою організацією. Отримано акти перевірки димових і  вентиляційних каналів та  отримано дозвіл  на експлуатацію  в опалювальний період  2026-2027 років.

На розгляді у ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»  угода на постачання природного  газу для газових котелень  з погодженими обсягами споживання  помісячно на період  з 01 жовтня 2026 року до 31 березня 2027 року.

    Підготовлено документи  по готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період  2026-2027 років та подано їх в Інспекцію Держенергонагляду.

    Погоджено акти готовності  до опалювального періоду житлового фонду, медицини. На даний час не має ще актів готовності від  Відділу освіти та Відділу культури.

        Директор    

     КП «Жовкватеплоенерго»                                 Юрій ЛОЗИНСЬКИЙ   

